附件：

植物园新区：

- 监控机房具体维保设备范围如下

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控机房（西门） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房面积 |  |  | 白墙、防静电地板，吊顶，LED600*600灯*6，面积约6*7M | 42 | ㎡ | 西门1层 |
| 2 | 空调1 | 海尔 | KFR-120LW/71FAJ12 | 5P柜机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 空调2 | 格力 | KFR-72LW/(72532)NhAa-3 | 3P柜机 | 1 | 台 |  |
| 4 | UPS | 科士达 | YDC3340H | 40KVA，电池柜2个*24节，12V | 1 | 套 |  |
| 5 | UPS输出配电箱 | 德力西 |  | (100A 3P)*1,(C20 3P)*7,(C20 1P)*13 | 1 | 套 |  |
| 6 | 小配电箱 | 正泰 |  | (C25 2P)*1,(C16 1P)*5 | 1 | 套 |  |
| 7 | 三联操作台 |  |  | 1.8*1*0.8M 喷塑 | 1 | 套 |  |
| 8 | 42U网络机柜 | 爱谱华顿 |  | 600*600*2000 | 4 | 台 |  |
| 9 | 42U服务器机柜 | 图腾 |  | 600*1000*2000 | 2 | 台 |  |
| 10 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 14 | 个 |  |

- 监控系统具体维保设备范围如下

| 二、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 监控摄像机 | 海康威视 |  | 全景球机、人脸球机、直播球机、人脸枪机、枪机、半球、鹰眼 | 163 | 个 | 二期，三期 |
| 2 | 监控摄像机 | 英飞拓 |  | 球机、半球、枪机 | 69 | 个 | 一期 |
| 3 | 室外综合汇聚箱 | 国产 |  | 光缆汇聚、电源汇聚 | 7 | 个 | 一期 |
| 4 | 室外电源汇聚箱 | 国产 |  | 电源汇聚 | 3 | 个 | 一期 |
| 5 | 新监控立杆 | 国产 |  |  | 39 | 个 |  |
| 6 | 旧监控立杆 | 国产 |  |  | 21 | 个 | 一期 |
| 7 | 电视墙 | 英飞拓 | 46寸 | 2*2电视墙，46寸LED,模块化支架 | 1 | 套 | 一期 |
| 8 | 拼接控制器 | 英飞拓 | V1330-12*14 |  | 1 | 台 | 一期 |
| 9 | 命令控制盒 | 英飞拓 |  |  | 1 | 台 | 一期 |
| 10 | 视频解码器 | 海康威视 | DS-6910UD_V2 | 10路HDMI | 1 | 台 |  |
| 11 | 管理电脑 | 联想 |  |  | 2 | 台 |  |
| 12 | 管理电脑 | 戴尔 |  |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 监控网络交换机 | H3C | S16G-U | 16口千兆网络交换机 | 1 | 台 |  |
| 14 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1600K(B) |  | 1 | 台 |  |
| 15 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632NX-28 | 32路硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 16 | 监控网络交换机 | 海康威视 | DS-3E2528-H(B) | 24千兆电口+4千兆光口，级联 | 1 | 台 |  |
| 17 | 千兆光收发 |  |  | 1光1电，单纤 | 22 | 台 |  |
| 18 | 专网交换机 | H3C | S5110 | 24千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 |  |
| 19 | 千兆光收发 |  |  | 1光1电，双纤 | 22 | 套 |  |
| 20 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，2#箱，48芯 | 1 | 套 | 一期 |
| 21 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，5#箱，48芯 | 1 | 套 | 一期 |
| 22 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，7#箱，48芯 | 1 | 套 | 一期 |
| 23 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，6#箱，48芯 | 1 | 套 | 一期 |
| 24 | 12对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，3#箱，24芯 | 1 | 套 | 一期 |
| 25 | 36对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，1#箱，48芯 | 1 | 套 | 一期 |
| 26 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，4#箱，48芯 | 1 | 套 | 一期 |
| 27 | 12对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，消防机房12芯，科研楼12芯 | 1 | 套 | 一期 |
| 28 | 直播录像机 | 海康威视 | DS-7806N-I3/ZB | 6路直播录像机 | 1 | 台 |  |
| 29 | 监控交换机 | 中兴 | ZXR10 5260-S | 24千兆电口+4千兆光口，级联 | 1 | 台 |  |
| 30 | 监控交换机 | 中兴 | ZXR10 5260-S | 48千兆电口+4千兆光口，级联 | 1 | 台 |  |
| 31 | 人脸存储服务器 | 海康威视 | IDS-96064NX-I16 | 64路人脸存储服务器 | 1 | 台 |  |
| 32 | 监控服务器 | 海康威视 | DS-VE22L-C | 海康监控平台服务器 | 1 | 台 |  |
| 33 | 网络存储 | 海康威视 | DS-71148R | CVR存储 | 1 | 台 |  |
| 34 | 监控核心交换机 | H3C | S5560 | 24千兆光口+8千兆光口+4万兆光口，1光接入 | 1 | 台 |  |
| 35 | 监控服务器 |  |  | 英飞拓监控平台服务器 | 1 | 台 |  |
| 36 | 网络存储 | 英飞拓 |  | 24盘位 | 2 | 台 | 一期 |
| 37 | 千兆光收发 |  |  | 1光1电，单纤 | 34 | 套 |  |
| 38 | 网络存储 | 宇视 |  | 16盘位 | 1 | 台 | 一期 |
| 39 | 服务器 | 戴尔 | R730 |  | 1 | 台 |  |
| 40 | 监控服务器 | 海康威视 |  |  | 1 | 台 |  |
| 41 | 海康存储 | 海康威视 |  | 24盘位 | 1 | 台 |  |
| 42 | 网络机柜 | 罗格朗 | 22U |  | 1 | 台 | 南门门房 |
| 43 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7732N-K4-V2 |  | 1 | 台 | 南门门房 |
| 44 | 光纤收发器 |  |  |  | 1 | 台 | 南门门房 |
| 45 | 光纤终端盒 |  |  | 6口SC | 1 | 套 | 南门门房 |
| 46 | 监控显示屏 | 海康威视 | 50寸 |  | 1 | 台 | 南门门房 |
| 47 | 管理电脑 |  |  |  | 1 | 套 | 南门门房 |

- 办公网系统具体维保设备范围如下

| 三、办公网系统（监控机房内） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 办公网络交换机 | H3C | S5110 | 24千兆电口+4千兆光口，级联 | 1 | 台 |  |
| 2 | 办公网络交换机 | H3C | US528-X | 24千兆电+2千兆光+2万兆光，1光接入 | 1 | 台 |  |
| 3 | 110配线架 |  |  | 50对 | 1 | 套 |  |
| 4 | 外网交换机 | TP-LINK | TL-SG1048 | 48电口 | 1 | 台 |  |

- LED系统具体维保设备范围如下

| 四、LED系统（监控机房，西门大厅，南门科研楼大厅） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | LED拼接屏 |  |  | 约3*4米，壁挂音箱一对 | 2 | 套 |  |
| 2 | LED视频控制器 | 诺瓦 | V900 |  | 2 | 台 |  |
| 3 | 功放 | 湖山 | BK60F | 60W，定压功放 | 2 | 台 |  |
| 4 | 管理电脑 | 联想 |  | 用于LED大屏视频播放 | 2 | 台 |  |

- 车辆道闸系统具体维保设备范围如下

| 五、车辆道闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 车闸 |  |  | 车牌识别一体机*2，闸机5米*1, | 1 | 套 | 南门车闸入口 |

- 网络机房具体维保设备范围如下

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房面积 |  |  | 白墙、防静电地板，吊顶，LED600*600灯*6，面积约6.6*7M | 46.2 | ㎡ |  |
| 2 | 精密空调 | 海悟 | CSA1008F1E3AW | 制冷量7.5KW，循环风量2360m³/h | 1 | 台 |  |
| 3 | UPS | 英威腾 | HT3302XL | 20KVA，电池柜1个*24节，12V | 1 | 套 |  |
| 4 | UPS输出配电箱 | 德力西 |  | (C63 3P)*1,(C20 3P)*8,(C20 1P)*6 | 1 | 套 |  |
| 5 | 42U网络机柜 | 爱谱华顿 |  | 600*600*2000 | 3 | 台 |  |
| 6 | 42U服务器机柜 | 图腾 |  | 600*1000*2000 | 1 | 台 |  |
| 7 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 8 | 个 |  |

- 网络及程控系统具体维保设备范围如下

| 七、网络、程控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 路由器 | TP-LINK | TL-WVR300 | 300M,5口 | 1 | 台 |  |
| 2 | 2U机架服务器 | H3C | UIS-CALL R190 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 程控交换机 | 天波 | TPX800-32FXS | Telpo TPX800系列32口FXS VoIP语音网关，WAN+LAN | 1 | 台 |  |
| 4 | 光纤收发器 | netLINK |  | 千兆，双纤 | 1 | 套 |  |
| 5 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC | 1 | 台 |  |
| 6 | 25对110配线架 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 50对110配线架 |  |  |  | 1 | 台 | 停车场1-25对 |
| 8 | 100对110配线架 |  |  |  | 1 | 台 | 科研楼1层1-25对，2层、3层、4层 |
| 9 | 50对110配线架 |  |  |  | 1 | 台 | 5层、6层 |
| 10 | 4U机架服务器 | DELL | PowerEdge R930 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 核心路由器 | 爱快 |  | 全千兆多WAN核心路由器（6电口） | 1 | 台 |  |
| 12 | 无线控制器AC | H3C | WX3540E | 4光电口 | 1 | 台 |  |
| 13 | 网络交换机 | H3C | S5110 | 24千兆电口+4千兆光口，级联 | 1 | 台 |  |
| 14 | 防火墙 | H3C | F1050 | 16千兆电口+8千兆光口，级联 | 1 | 台 |  |
| 15 | 上网行为管理 | H3C | ACG1000-M | 20千兆电口+4Combo，级联 | 1 | 台 |  |
| 16 | 核心交换机 | H3C | S7506E-S | 主办卡*2，业务卡1（24千兆电+4Combo),业务卡2（24万兆光+8Combo) | 1 | 台 |  |
| 17 | 千兆光收发 |  |  | 千兆，单纤 | 4 | 套 |  |
| 18 | 12口光纤配线架 | 罗格朗 |  | LC | 1 | 套 |  |
| 19 | AP汇聚交换机 | H3C | S5130 | 24千兆光口+8千兆电口+4万兆光口，1光接入 | 3 | 台 |  |
| 20 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，汇接箱1，64芯 | 1 | 套 |  |
| 21 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，汇接箱2，48芯 | 1 | 套 |  |
| 22 | 72对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，汇接箱3，64芯 | 1 | 套 |  |
| 23 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，汇接箱4，48芯 | 1 | 套 |  |
| 24 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，汇接箱5，48芯 | 1 | 套 |  |
| 25 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，汇接箱6，48芯 | 1 | 套 |  |
| 26 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，汇接箱7，24芯 | 1 | 套 |  |
| 27 | 24对光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | LC，消防机房12芯，监控机房12芯 | 1 | 套 |  |
| 28 | 千兆光收发 | 光迅光电 |  | 1光4电，单纤 | 1 | 套 |  |
| 29 | 室内吸顶AP | H3C |  | 科研楼每层3台 | 18 | 台 |  |
| 1.一层弱电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U网络机柜 | 爱谱华顿 | 42U | 600*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | 12口，LC | 1 | 台 |  |
| 3 | 办公网络交换机 | H3C | S5110 | 24千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 | 已使用8口 |
| 4 | AP网络交换机 | H3C | S5110 | POE 24千兆电口+4千兆光口，级联 | 1 | 台 | 已使用6口 |
| 5 | 监控网络交换机 | H3C | S5110 | POE 24千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 | 已使用19口 |
| 6 | 网络配线架 | 爱谱华顿 | 24口 | 六类，24口 | 4 | 套 |  |
| 7 | 25对110配线架 |  | 25对 | 25对 | 1 | 套 |  |
| 8 | 功放 | KTE | KA080 | 80W 单通道纯后级功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 9 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |
| 2.二层弱电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U网络机柜 | 爱谱华顿 | 42U | 600*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | 12口，LC | 1 | 台 |  |
| 3 | 办公网络交换机 | H3C | S5110 | 48千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 | 已使用20口 |
| 4 | 网络配线架 | 爱谱华顿 | 24口 | 六类，24口 | 3 | 套 |  |
| 5 | 25对110配线架 |  | 25对 | 25对 | 1 | 套 |  |
| 6 | 功放 | KTE | KA080 | 80W 单通道纯后级功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 7 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |
| 3.三层弱电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U网络机柜 | 爱谱华顿 | 42U | 600*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | 12口，LC | 1 | 台 |  |
| 3 | 办公网络交换机 | H3C | S5110 | 48千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 | 已使用45口 |
| 4 | AP网络交换机 | H3C | S5110 | POE 24千兆电口+4千兆光口，级联 | 1 | 台 | 已使用6口 |
| 5 | 网络配线架 | 爱谱华顿 | 24口 | 六类，24口 | 4 | 套 |  |
| 6 | 理线架 | 爱谱华顿 |  |  | 6 | 个 |  |
| 7 | 25对110配线架 |  | 25对 | 25对 | 1 | 套 |  |
| 8 | 功放 | KTE | KA080 | 80W 单通道纯后级功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 9 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |
| 4.四层弱电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U网络机柜 | 爱谱华顿 | 42U | 600*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | 12口，LC | 1 | 台 |  |
| 3 | 办公网络交换机 | H3C | S5110 | 48千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 | 已使用45口 |
| 4 | 网络配线架 | 爱谱华顿 | 24口 | 六类，24口 | 3 | 套 |  |
| 5 | 理线架 | 爱谱华顿 |  |  | 5 | 个 |  |
| 6 | 25对110配线架 |  | 25对 | 25对 | 1 | 套 |  |
| 7 | 功放 | KTE | KA080 | 80W 单通道纯后级功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 8 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |
| 5.五层弱电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U网络机柜 | 爱谱华顿 | 42U | 600*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | 12口，LC | 1 | 台 |  |
| 3 | 办公网络交换机 | H3C | S5110 | 48千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 | 已使用37口 |
| 4 | AP网络交换机 | H3C | S5110 | POE 24千兆电口+4千兆光口，级联 | 1 | 台 | 已使用6口 |
| 5 | 监控网络交换机 | H3C | S5110 | POE 24千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 | 已使用18口 |
| 6 | 网络配线架 | 爱谱华顿 | 24口 | 六类，24口 | 4 | 套 |  |
| 7 | 理线架 | 爱谱华顿 |  |  | 6 | 个 |  |
| 8 | 25对110配线架 |  | 25对 | 25对 | 1 | 套 |  |
| 9 | 功放 | KTE | KA080 | 80W 单通道纯后级功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 10 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |
| 6.六层弱电间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U网络机柜 | 爱谱华顿 | 42U | 600*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 爱谱华顿 |  | 12口，LC | 1 | 台 |  |
| 3 | 办公网络交换机 | H3C | S5110 | 48千兆电口+4千兆光口，1光接入 | 1 | 台 | 已使用40口 |
| 4 | 网络配线架 | 爱谱华顿 | 24口 | 六类，24口 | 3 | 套 |  |
| 5 | 理线架 | 爱谱华顿 |  |  | 5 | 个 |  |
| 6 | 25对110配线架 |  | 25对 | 25对 | 1 | 套 |  |
| 7 | 功放 | KTE | KA080 | 80W 单通道纯后级功率放大器 | 1 | 台 |  |
| 8 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |

植物园老区：

- 监控机房具体维保设备范围如下

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房面积 |  |  | 白墙、水泥地，约1.5m*4m | 6 | ㎡ | 西门口门卫室隔壁 |
| 2 | 空调 |  |  | 1.5P普通壁挂机 | 1 | 台 |  |
| 3 | UPS | 维谛 | 10KVA | 电池12V16节 | 1 | 套 |  |
| 4 | 42U服务器机柜 |  |  | 600*1000*2000 | 1 | 台 |  |
| 5 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |

- 监控系统具体维保设备范围如下

| 二、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 监控摄像机 | 海康威视 |  | 枪机、半球 | 63 | 个 |  |
| 2 | 室外汇聚箱 | 国产 |  | 光纤终端盒、POE交换机、电源等 | 7 | 个 |  |
| 3 | 监控立杆 | 国产 |  | 3M地面立杆、2M墙侧杆 | 20 | 个 |  |
| 4 | 64路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-K16-V2 | 12T硬盘*10块 | 1 | 台 |  |
| 5 | 网络交换机 | 海康威视 | DS-3E3728-H | 24电口+12光口 | 1 | 台 |  |
| 6 | 24寸液晶显示器 | DELL |  | 24寸液晶显示器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 50寸液晶显示器 |  |  | 50寸液晶显示器 | 1 | 台 | 门卫室内 |
| 8 | 24口光纤配线架 |  |  | 24口FC | 1 | 套 |  |

- 道闸、门禁系统具体维保设备范围如下

| 三、道闸、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 西门道闸 |  |  | 格栅闸杆 | 2 | 套 |  |
| 2 | 西门车牌识别一体机 |  |  | 双车道，1进1出，车牌识别 | 2 | 台 |  |
| 3 | 西门人行道闸门 | 旷视 |  | 人脸机，读卡器，门磁，开门按钮，立柱*2 | 1 | 套 |  |
| 4 | 研究所大门口道闸 |  |  | 格栅闸杆 | 1 | 套 |  |
| 5 | 研究所车牌识别一体机 |  |  | 单车道，同进同出，车牌识别 | 2 | 台 |  |

- 网络机房具体维保设备范围如下

| 四、网络机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 机房面积 |  |  | 白墙、地板砖，约3*5M | 15 | ㎡ | 办公楼1层东边 |
| 2 | 空调 |  |  | 3P普通柜机 | 1 | 台 |  |
| 3 | UPS | 山特 | 10KVA | 电池12V18AH,16节 | 1 | 套 |  |
| 4 | UPS | 山特 | 10KVA | 电池12V100AH,16节 | 1 | 套 |  |
| 5 | 42U服务器机柜 |  |  | 600*1000*2000 | 2 | 台 |  |
| 6 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 2 | 个 |  |

- 网络综合布线系统具体维保设备范围如下

| 五、网络综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 72口光纤ODF架 |  |  | SC接口，6盘*12芯 | 1 | 套 |  |
| 2 | 光纤终端盒 |  |  | 4口SC | 1 | 套 |  |
| 3 | 网络交换机 | H3C | S5500 | 24千兆光口+8千兆电 | 1 | 台 |  |
| 4 | 网络交换机 | H3C | WX3024E | 24千兆电+4千兆光 | 1 | 台 |  |
| 5 | 2U机架服务器 | DELL | PowerEdge R820 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络交换机 | D-Link | DES-1048 | 48百兆电口 | 1 | 台 |  |
| 7 | 联通光配 |  |  | 12口FC | 1 | 套 |  |
| 8 | 2U机架服务器 | 奥芯高性能集群 | AXRGZN-7500X | 24盘位，小盘2.5英寸SSF | 3 | 台 |  |
| 9 | 4U机架服务器 | 奥芯高性能集群 | AXRGZN-7500X | 24盘位，大盘3.5英寸LFF | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络交换机 |  |  | 8口电 | 1 | 台 |  |
| 11 | 网络交换机 |  |  | 8口光 | 1 | 台 |  |
| 1.二层主汇聚-楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9U汇聚机柜 |  |  | 9U壁挂式 | 1 | 台 |  |
| 2 | 企业路由器 |  |  | 2WAN+4LAN | 1 | 台 |  |
| 3 | 网络交换机 |  |  | 48口电 | 1 | 台 | 使用约30点位 |
| 4 | 网络交换机 |  |  | 24口电，光模块接入 | 1 | 台 | 使用约3点位 |
| 5 | 网络交换机 |  |  | 24口电 | 1 | 台 | 使用约5点位 |
| 7 | 4U汇聚机柜 |  |  | 4U壁挂式 | 1 | 台 |  |
| 8 | 光纤配线架 |  |  | 6口 | 1 | 台 |  |
| 9 | 光纤配线架 |  |  | 12口 | 1 | 台 |  |
| 10 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |
| 2.三层汇聚-楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6U汇聚机柜 |  |  | 6U壁挂式 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络交换机 |  |  | 24口电 | 1 | 台 | 使用约22点位 |
| 3 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |
| 3.四层汇聚-楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6U汇聚机柜 |  |  | 6U壁挂式 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络交换机 |  |  | 24口电 | 1 | 台 | 使用约22点位 |
| 3 | PDU |  |  | 8位复合插孔 | 1 | 个 |  |

## 维保要求

日常巡检与基础维保

每月按计划对各系统进行全面巡检，记录运行状态。

检查设备供电、接地、防雷、散热、防尘、防潮情况。

定期清洁设备表面、滤网、风扇、机柜内部，消除积灰、蚊虫、杂物。

检查线路、桥架、线管、标识是否完好，无松动、破损、老化。

对故障设备及时维修或更换，保障系统7×24小时稳定运行。

故障维修

甲方发现故障后，通过书面、电话或微信形式通知乙方，乙方需在接到通知后：市区内2小时内到达现场，郊区3小时内到达现场（不可抗力除外）。一般故障（如线路松动、软件小故障）需在4小时内修复；复杂故障（如核心设备硬件损坏）需在24小时内提供临时解决方案保障基础功能，72小时内完成彻底修复。

零配件更换

更换前需向甲方提交《零配件更换申请单》，注明更换原因、型号、数量及费用承担方，经甲方书面确认后实施。更换工作需在确认后48小时内完成（特殊定制配件除外，需提前与甲方约定到货及更换时间）。

技术支持

提供7x24小时技术支持，甲方通过电话、微信、邮件等方式咨询时，乙方需在15分钟内响应，一般问题30分钟内解决，复杂问题1小时内提供解决方案。